Se aprobă,

Ordonator de credite

Director,

Prof. Voinea Liana Dolores

DOCUMENTAȚIE

DE ATRIBUIRE

PRIVIND ACHIZIȚIA DE

SERVICII DE MENTENANŢĂ A

SISTEMULUI DE DETECŢIE INCENDIU ŞI SISTEMULUI TEHNIC DE SECURITATE (compus din subsisteme de SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES)

Cod CPV 50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

- SECȚIUNEA I – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

- SECȚIUNEA II – CAIET DE SARCINI

- SECȚIUNEA III - FORMULARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficială: Colegiul Tehnic ,,Ioan C. Ștefănescu” Iaşi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: B-dul Socola, Nr.51-53 |  |  |
| Localitate:Iași | Cod postal:700268 | Ţara :România |
| Persoana de contact: Postolache Elena | Telefon:0232/437404 |  |
| E-mail: contabilitate.stefanescu@yahoo.com | Fax:0232/237233 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.colegiulstefanescu.ro Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro |  |  |

Alte informaţii pot fi obţinute la: × Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele:

Caietul de sarcini şi documentaţia specifică pot fi obţinute la: × Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior × Site-ul unităţii de învăţământ □ Altele:

Ofertele/proiectele care corespund cu prevederile din caietul de sarcini se transmit prin : × Publicare în SICAP □ Altele:

Data publicării pe site-ul unităţii contractante: 08.07.2025

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15.07.2025 Ora:12:00

Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: 16.07.2025, Ora: 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.07.2025

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

| □ Minister sau orice altă autoritate naţională , inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Altele (precizaţi): ————————— | □ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie × Educaţie □ Altele (precizaţi): ————— |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu × |  |

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

| II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICII DE MENTENANŢĂ A SISTEMULUI DE DETECŢIE INCENDIU ŞI SISTEM TEHNIC DE SECURITATE (compus din subsiteme de SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES) |  |  |  |  |
| II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor SERVICII DE MENTENANŢĂ A SISTEMULUI DE DETECŢIE INCENDIU ŞI SISTEM TEHNIC DE SECURITATE (compus din subsiteme de SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES) – la Colegiul Tehnic ,,Ioan C. Ștefănescu”, B-dul Socola, Nr.51-53, Iași |  |  |  |  |
| A) Lucrări □ | B) Produse □ |  | c) Servicii × |  |
| Executare □ Proiectare si execuţie □ Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta | Cumparare □ Leasing □ Inchiriere □ Inchiriere cu optiune de cumparare □ O combinatie intre acestea □ |  | Categoria serviciilor: Mentenanţă sisteme de detecţie incendiu, supraveghere video, control acces |  |
| Locul principal de executare | Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |  | Locul principal de prestare Colegiul Tehnic ,,Ioan C. Ștefănescu” IAȘI |  |
| II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice X Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Ȋncheierea unui acord-cadru □ |  |  |  |  |
| II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor Servicii de mentenanţă lunară a : - sistemelor de detecţie incendiu din: Clădire Şcoală, Clădire Cantină, Clădire Cămin 1, Clădire Cămin 2 - sistemelor de supraveghere video din: Clădire Şcoală, Clădire Cantină, Clădire Cămin 1, Clădire Cămin 2, Casierie, Atelier - sistemelor de control acces din: Clădire Şcoală, Clădire Cămin1, Clădire Cămin 2, Casierie, Cantină- curte interioară |  |  |  |  |
| II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) |  |  |  |  |
| Obiectul principal/secundar | Vocabular principal/secundar |  |  |  |
| Obiect principal - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate | 50610000-4 |  |  |  |
| Obiect(e) secundar(e)- | - |  |  |  |
| II.1.6) Ȋmpărţire în loturi: da □ nu × |  |  |  |  |
| □ Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui singur ofertant: [ ] □ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupe de loturi: |  | □ un singur lot □ unul sau mai multe loturi X nu este cazul |  | □ toate loturile |
| II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu × |  |  |  |  |
| II.1.8) Se acceptă subcontractare: da □ nu × |  |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile): SERVICII DE MENTENANŢĂ A SISTEMULUI DE DETECŢIE INCENDIU ŞI SISTEM TEHNIC DE SECURITATE (compus din subsiteme de SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES) Valoarea estimată fără T.V.A. (numai în cifre): 2.000,00/lună Moneda: LEI

II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu × Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric Dacă da, descrierea acestor opţiuni:

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: 12 luni (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a lucrărilor)

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu ×

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţia de participare da □ nu X

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da □ nu X

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante: - Buget Venituri Proprii

III.1.3) Legislaţia aplicabilă: - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; - H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei:

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: - certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - autorizaţii specifice emise de autorităţile statului (ISU, Politie, etc) - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165, 166 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice - alte documente edificatoare, după caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: - certificat unic de înregistrare – copie; - certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teriotrial , din care să rezulte: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului - nu sunt incluse mențiuni privind procedura insolvenței sau că societatea se află în incapacitate de plată.

III.2.2 Capacitatea economică şi financiară - Nu este cazul

III.2.3) Contracte rezervate (după caz) da □ nu ×

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare Valoarea estimată este sub pragul prevăzut la art.7(5) din Legea nr.98/2016 –achiziția directă

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire Offline □ On line ×

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifaţi rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumeraţi criteriile de atribuire )

X Cel mai mic preţ /cel mai mic cost □ Cel mai bun raport calitate/preț □ Cel mai bun raport calitate/cost

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu ×

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie: a) abordarea din punct de vedere tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea serviciilor; b) resurse (personal și instalații/echipamente); c) programul de execuție a serviciilor de mentenanta, prin stabilirea unui interval lunar în care executantul se va prezenta la sediul unităţii, obligatoriu a fi respectat. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, precum și entitățile juridice de la care se pot obține, respectiv, Inspecția Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de efectuarea serviciilor conform prevederilor din caietul de sarcini.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor transmite în SEAP, ca documente ce însoţesc reperul publicat. În cazul în care dimensiunea fişierelor este mai mare decât capacitatea admisă de SEAP, documentele pot fi transmise pe email contabilitate.stefanescu@yahoo.com. Documentele precizate mai sus, vor fi semnate cu semnatură electronică de reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în funcție de calitatea acestuia – asociat/terț/subcontractant.

SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da X nu □ Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: luna iulie 2026_____________________________

V.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da □ nu × Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ Tipul de finanţare: Cofinanţare □ Credite externe cu garanţia statului □ Fonduri europene □ Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă) Alte fonduri □

V.3) ALTE INFORMAŢII : - Ofertantul iși asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie în vederea participării la procedură. - Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă ofertantului sub acest aspect. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, sunt transmise în scris sau prin mijloace electronice.

Contabil Șef,

Ec. Codrescu Florina

Întocmit,

Administrator patrimoniu

Postolache Elena

an RUSU

Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu Iasi

B-dul Socola nr. 51-53;Telefon 0232437404

CAIET DE SARCINI

PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE MENTENANŢĂ A SISTEMULUI DE DETECŢIE INCENDIU ŞI A SISTEMULUI TEHNIC DE SECURITATE (compus din subsiteme de SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES)

- DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde totalitatea serviciilor privitoare la asigurarea mentenanţei sistemelor de detectie incendiu, supraveghere video și control acces, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze.

Sistemele de  detectie incendiu, supraveghere video și control acces pentru care se va presta serviciul de mentenanță trebuie să asigure cerinţele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să permită:

- Fiabilitatea sistemelor la parametrii tehnici prevăzuți in proiectele aferente și în normativele de securitate în vigoare.

- Siguranţa în funcționare pentru asigurarea protecţiei persoanelor, bunurilor și valorilor din

obiectivele protejate.

- SCOPUL ACHIZIŢIEI:

- asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor, a obiectivelor şi protecţiei persoanelor, prin asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare de funcţionare a sistemelor de supraveghere video, control acces şi alarmare împotriva efracţiei existente în imobilele Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu Iaşi, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 50 litera e) din Legea 333/2003;

- satisfacerea cerinţei de „securitate la incendiu” prin întreţinerea şi menţinerea în stare de

funcţionare a sistemelor de semnalizare a incendiului din imobilele unităţii de învăţământ, la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate, cu scopul detectării incendiilor în fază iniţială, semnalizare şi alarmare cu respectarea prevederilor art.5 lit.i), art.41 lit.e), art.50 lit.f) şi ale art.107 lit.d) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007

- asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor din parcarea unităţii de învăţământ precum şi limitarea accesului auto neautorizat în curtea interioară a unităţii de învăţământ prin asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare de funcţionare a sistemului de acces în parcare cu barieră auto.

Se detaliază mai jos sistemele de detecţie incendiu, si sistemul tehnic de securitate compus din subsistem supraveghere video și subsistem control acces, în funcţie de clădirile unde sunt amplasate, modul de prestare a serviciilor şi alte informaţii şi cerinţe pe care ofertanţii le vor avea în vedere la întocmirea ofertei.

| Nr. crt | Denumire clădire | Specificaţii sisteme |
| --- | --- | --- |
| 1. | Clădire Şcoală (P+2) | Sistem detecţie incendiu compus din: Centrală de detecţie incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol tip Apollo XP95 sau Wizmart, selectabil din meniu display LCD 4x40 caractere, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se programează direct sau prin PC -1 buc Detector analogic adresabil de fum, GLOBAL FIRE , creştere de temperatură şi alarmă la temperatură fixă, LED monitorizare stare local- 144 buc Buton incendiu , GLOBAL FIRE, buton de culoare roşie pentru montare pe suprafaţă, adresabil, cu cutie de montare- 12 buc. Sirenă incendiu de interior tip – 6 buc Sirenă exterior- 2 buc Anul punerii in functiune : 2016 Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca HikVision– 1 buc 2. HDD 4Tb -2 buc. 3. Camera video bullet de interior - 17 buc 4. Camera video Camera video de exterior - 12 bucati Anul punerii în funcţiune: 2016 Subsistem control acces compus din: Cititor carduri-3 buc Cititor carduri cu tastatură- 3 buc Electromagneţi- pentru 3 usi antipanică Anul punerii în funcţiune: 2018 |
| 2. | Clădire Cămin 1 (P+3) | Sistem detecţie incendiu compus din: 1.Centrală de detecţie incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol tip Apollo XP95 sau Wizmart, selectabil din meniu display LCD 4x40 caractere, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se programează direct sau prin PC -1 buc 2.Detector analogic adresabil de fum, GLOBAL FIRE , creştere de temperatură şi alarmă la temperatură fixă, LED monitorizare stare local- 141 buc 3.Buton incendiu , GLOBAL FIRE, buton de culoare roşie pentru montare pe suprafaţă, adresabil, cu cutie de montare- 15 buc. 4.Sirenă incendiu de interior – 2 buc 5.Sirenă exterior- 1 buc Anul punerii in functiune : 2020 Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca Dahua – 1 buc 2. HDD 4Tb -1 buc. 3. Camera video bullet de exterior -4 buc 4. Camera video domme de interior – 9 buc Anul punerii în funcţiune: 2020 Subsistem control acces compus din: Cititor carduri cu tastatură de control-1 buc Electromagnet- pentru 1 uşă antipanică Buton cerere ieşire- 1 buc Anul punerii în funcţiune: 2018 |
| 3. | Clădire Cămin 2 (P+3) | Sistem detecţie incendiu compus din: 1.Centrală de detecţie incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol tip Apollo XP95 sau Wizmart, selectabil din meniu display LCD 4x40 caractere, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se programează direct sau prin PC -1 buc 2.Detector analogic adresabil de fum, GLOBAL FIRE , creştere de temperatură şi alarmă la temperatură fixă, LED monitorizare stare local- 90 buc 3.Buton incendiu , GLOBAL FIRE, buton de culoare roşie pentru montare pe suprafaţă, adresabil, cu cutie de montare- 13 buc. 4.Sirenă incendiu de interior– 3 buc 5.Sirenă exterior- 1 buc Anul punerii în funcţiune : 2020 Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca Dahua – 1 buc 2. HDD 4Tb -1 buc. 3. Camera video bullet de exterior -7 buc 4. Camera video domme de interior – 8 buc Anul punerii în funcţiune: 2020 Subsistem control acces compus din: Cititor carduri cu tastatură de control-1 buc Electromagnet- pentru 1 uşă antipanică Buton cerere ieşire- 1 buc Anul punerii în funcţiune: 2018 |
| 4. | Clădire Cantină (P+1) | Sistem detecţie incendiu compus din: 1.Centrala de detecţie incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol tip Apollo XP95 sau Wizmart, selectabil din meniu display LCD 4x40 caractere, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se programează direct sau prin PC -1 buc 2.Detector analogic adresabil de fum, GLOBAL FIRE , creştere de temperatură şi alarmă la temperatură fixă, LED monitorizare stare local- 85 buc 3.Buton incendiu , GLOBAL FIRE, buton de culoare roşie pentru montare pe suprafată, adresabil, cu cutie de montare- 11 buc. 4.Sirenă incendiu de interior – 2 buc 5.Sirenă exterior- 2 buc Anul punerii în funcţiune : 2020 Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca Dahua – 1 buc 2. HDD 4Tb -1 buc. 3. Camera video bullet de exterior – 8 buc 4. Camera video domme de interior – 5 buc Anul punerii în funcţiune: 2020 Subsistem control acces auto compus din: Bariera electromecanică Receptor radio 2 canale Alimentare:220V Celule fotoelectrice: 1 set Acumulator: 1 buc Anul punerii în funcţiune: 2019 |
| 5. | Casierie şi Punct Termic (P) | Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca Dahua – 1 buc 2. HDD 4Tb -1 buc. 3. Camera video bullet de exterior – 6 buc 4. Camera video domme de interior -1 buc Anul punerii în funcţiune: 2020 Subistem control acces compus din: 1.Electromagnet 2.Cititor carduri cu tastatură inclusă 3.Buton cerere ieşire Anul punerii în funcţiune: 2019 |
| 6. | Ateliere şi Sală Sport | Subsistem supraveghere video compus din: 1. Înregistrator video digital tip DVR , marca Dahua – 1 buc 2. HDD 2Tb -1 buc. 3. Camera video bullet de exterior – 5 buc 4. Camera video domme de interior -1 buc Anul punerii în funcţiune: 2022 |

III. CONDIŢII OBLIGATORII IMPUSE PENTRU OFERTANŢI:

Ofertantul trebuie să facă dovada că este atestat:

- să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare şi alamare în caz de incendiu, conform legislaţiei în vigoare şi anume, să respecte prevederile art.140 alin (1) şi (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007. Ofertantul va trebui să facă dovada că deţine atestatul emis de ISU în acest sens, conform legii.

- să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de supraveghere video si control acces, conform legislaţiei în vigoare şi anume, să respecte prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4) precum şi ale art.32 alin (1), (2), (3) din Legea 333/2003.

Ofertantul va trebui să facă dovada că:

-deţine licenţă eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani;

-conducătorii persoanelor juridice şi personalul tehnic al acestora care desfăşoară activitate de modificare şi întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei trebuie să fie avizate de către Inspectoratele de Poliţie Judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul;

Lipsa atestatelor şi a licenţelor solicitate mai sus conduc la descalificarea ofertantului.

Ofertantul va face dovada prezenţei locale, printr-un punct de lucru, pe teritoriul judeţului Iaşi.

Ofertantul câştigător cu care se încheie contractul/prestatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiile executate şi pentru procedurile de execuţie utilizate sau impuse de către producător.

Pentru componentele utilizate, ofertantul câştigător cu care se încheie contractul/prestatorul va asigura verificarea şi certificarea acestora, iar pentru cele neutilizabile va asigura preluarea acestora; serviciile prestate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate ale producătorului echipamentuilui.

Perioada de garanţie va fi cea acordată de producătorul respectivei componente/piese, dar nu mai puţin de 12 luni de la data înlocuirii şi se vor prezenta certificatele de calitate ale acestora.

IV. CANTITĂŢI DE SERVICII DE MENTENANŢĂ:

- SISTEMUL DE SEMNALIZARE INCENDIU :

Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemului de detecţie şi avertizare incendiu, repararea şi configurarea/reconfigurarea acestuia, daca acest lucru este necesar.

Firma prestatoare va efectua serviciul de mentenanţă a sistemelor de semnalizare incendiu în număr de 4 (patru) bucăţi, aflate în imobilele Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, prezentate la punctul II din prezentul caiet de sarcini.

Operatiuni obligatorii:

1.  Lucrări periodice de service şi mentenanţă.

1.1. Lucrări lunare de service şi mentenaţă la sistemele de semnalizare incendiu:

- curăţarea detectorilor de fum şi a butoanelor de panică;

-verificarea vizuală a stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei;

-verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a centralelor de incendiu;

-verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de incendiu şi defect;

-asigurarea degajării spaţiului în jurul detectoarelor şi butoanelor manuale;

-verificarea funcţionării globale a semnalizării de defect;

-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile instalaţiei consemnate în registrul de defecţiuni, va analiza semnalizările centralelor şi va proceda imediat la remedierea lor;

-în situaţia în care se constată detectori şi butoane defecte prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru, printr-un raport scris în care se vor menţiona elementele defecte, preţul de înlocuire şi termenul de execuţie. Se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor şi butoanele schimbate;

-întreţinerea preventivă a celor 4 centrale de semnalizare, detecţie şi avertizare incendiu, a tuturor detectoarelor şi butoanelor (curăţare de praf şi impurităţi, vizualizarea stării circuitelor şi contactelor);

-testarea funcţionării detectoarelor şi butoanelor manuale de detecţie şi semnalizare incendiu:

a) detectorii de fum se vor testa funcţional (activa) prin sondaj cu spray ESSER, respectiv Apollo „sau echivalent” pentru detectori de fum;

b) detectorii de temperatură se vor testa funcţional (activa) prin sondaj cu suflantă de aer cald;

c) butoanele se vor testa funcţional (activa) prin deschiderea cu cheia specială a uşiţei carcasei din aluminiu şi apoi apăsarea butonului de culoare neagră.

Centralele de incendiu trebuie să primească alarmele din timpul testelor, să le afişeze pe display şi să emită semnalul acustic corespunzător alarmei la incendiu.

-în situaţia în care se constată detectori şi butoane defecte prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru, printr-un raport scris în care se vor menţiona elementele defecte, preţul de înlocuire şi termenul de execuţie. Se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor şi butoanele schimbate;

-verificarea funcţionării sirenelor;

-verificarea integrităţii cablurilor de semnalizare;

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică

-efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la starea de funcţionare normală.

Notă: se vor nota în jurnalul de service toate operaţiunile efectuate.

1.2 Lucrări anuale de service şi mentenanţă la sistemele de semnalizare incendiu

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor;

-verificarea rezistenţei la împământare.

Notă: Lucrările anuale de service şi mentenanţă la sistemul de detecţie şi avertizare incendiu includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările trimestriale de service şi mentenanţă.

2. Intervenţiile/reparaţiile accidentale:

În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la centralele de avertizare, defecte la elementele de detecţie situate în zonele critice, contractantul va fi anunţat telefonic.

Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de ore de la notificarea lor.

Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina contractantului; toate costurile aferente vor fi incluse în ofertă.

- SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO:

Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemelor de supraveghere video, repararea şi configurarea/reconfigurarea acestora, dacă acest lucru este necesar.

Firma prestatoare va efectua serviciul de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video în număr de 5 (cinci) bucăţi montate în clădirile Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu, prezentate la puctul II din prezentul caiet de sarcini.

Operatiuni obligatorii:

1.Lucrări periodice de service şi mentenanţă.

1.1Lucrări lunare de service şi mentenaţă la sistemele de supraveghere video:

-verificarea vizuală a stării de integritate a sistemelor;

-verificarea  funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a sistemelor de supraveghere video;

-verificarea funcţionării dispozitivelor exterioare şi interioare de supraveghere;

-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile instalaţiei, consemnate în registrul de defecţiuni, va analiza semnalizările  sistemelor de supraveghere video şi va proceda imediat la remedierea lor;

-în situaţia în care se constată elemente defecte prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru, printr-un raport scris în care se vor menţiona acestea, preţul de înlocuire şi termenul de execuţie. Se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile elementelor schimbate.

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor;

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică;

-întreţinerea preventivă a sistemelor de supraveghere video, a camerelor de supraveghere, înregistratoarelor (curăţare de praf şi impurităţi, vizualizarea stării circuitelor şi contactelor), focalizarea camerelor video conform proiectului de montaj;

-efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la starea de funcţionare normală.

1.2.Lucrări anuale de service şi mentenaţă la sistemele de supraveghere video:

-verificarea tuturor liniilor cu programele de test, verificarea softurilor.

Notă: Lucrările anuale de service şi mentenanţă la sistemele de supraveghere video includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările lunare de service şi mentenanţă.

2.Intervenţiile/reparaţiile accidentale:

În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la subsistemul de supraveghere video, contractantul va fi anunţat telefonic.

Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de ore de la notificarea lor.

Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina contractantului; toate costurile aferente vot fi incluse în ofertă.

- SUBSISTEMUL  DE CONTROL ACCES

Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemelor de control acces persoane şi auto pentru clădirile şi parcarea Colegiului Tehnic Ioan C. Ştefănescu .

Firma prestatoare va efectua serviciul de mentenanţă a sistemelor de control acces persoane în număr de 4 (patru ) bucăţi şi a celui de acces auto în număr de 1 (una) bucată prezentate la punctul II din prezentul caiet de sarcini.

Operatiuni obligatorii:

1.Lucrări periodice de service şi mentenanţă.

1.1 Lucrări lunare de service şi mentenaţă la sistemele de control acces

-verificarea vizuală a stării de integritate a sistemelor;

-verificarea funcţionării semnalizării optice;

-verificarea prin sondaj a înrolării cartelelor control acces achiziţionate de unitatea de învăţământ;

-verificarea funcţionării mecanice a barierelor atât manual cât şi automat;

-în situaţia în care se constată elemente defecte prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru, printr-un raport scris în care se vor menţiona acestea, preţul de înlocuire şi termenul de execuţie. Se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile elementelor schimbate.

-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile sistemului de control acces, va analiza semnalizările sistemului şi va proceda imediat la remedierea lor.

-întreţinerea preventivă a sistemului de control acces persoane şi auto;

-testarea funcţionării sistemelor de control acces persoane şi auto;

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor;

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică;

-în situaţia în care se constată elemente defecte prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru, printr-un raport scris în care se vor menţiona acestea, preţul de înlocuire şi termenul de execuţie. Se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile elementelor schimbate;

-înrolarea tuturor cartelelor achiziţionate de unitatea de învăţământ.

1.2.Lucrări anuale de service şi mentenaţă la sistemele de control acces

-verificarea funcţionării corecte a sistemului de control acces atât în situaţii normale de funcţionare cât şi în situaţia întreruperii energiei electrice ;

-efectuarea lucrărilor specifice de service şi mentenanţă pentru aducerea sistemului la starea de funcţionare normală.

Notă: Lucrările anuale de service şi mentenanţă la sistemele de control acces includ şi operaţiile care se efectuează la lucrările lunare de service şi mentenanţă.

2.Intervenţiile/reparaţiile accidentale:

În cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la sistemele de control acces, contractantul va fi anunţat telefonic.

Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 deore de la notificarea lor.

Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în sarcina contractantului; toate costurile aferente vot fi incluse în ofertă.

V. INTERVENŢIILE PENTRU REPARAŢII

Serviciile de reparaţii, în caz de defecţiuni, se vor efectua la solicitarea şi cu acordul persoanelor autorizate din cadrul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” .

O intervenţie pentru reparaţie în caz de defecţiuni constă în:

a) constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

b) evaluarea pieselor de schimb necesare;

c) întocmirea unui raport de service cu detalierea defecţiunilor/elementelor defecte cu menţionarea costului aferent înlocuirii/reparării;

d) remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentei defecte (dacă este cazul), costul componentei fiind asigurat de autoritatea contractantă;

e) înlocuirea temporară a echipamentului defect cu unul echivalent, dacă nu poate fi remediat în termenul solicitat/ofertat.

Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Remedierea defectelor echipamentelor se face în locaţiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care reparaţiile necesită operaţii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul prestatorului, caz în care se întocmeşte un proces verbal de custodie.

Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorităţii contractante, precum şi transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor preluate pentru reparaţii la sediul propriu.

Componentele şi subansamblele folosite pentru reparaţii vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale elementului iniţial.

Prestatorul va realiza împreună cu beneficiarul probele de funcţionare a echipamentelor reparate. La recepţia serviciului, prestatorul va prezenta lista tuturor materialelor şi subansamblelor utilizate şi copii după certificatele de calitate şi garanţie ale acestora.

Reparaţiile necesare a fi executate potrivit constatărilor efectuate cu ocazia reviziilor, verificărilor şi testărilor se vor efectua în cadrul acestora, respectiv manopera, cheltuielile de aprovizionare, transport, etc. fiind cuprinse în acestea, beneficiarul suportând doar costul materialelor sau pieselor de schimb necesar a fi înlocuite.

Verificările se vor consemna în jurnalul de service al fiecarui sistem in parte.

Aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb pentru reparaţii în caz de defecţiuni:

Prestatorul de servicii va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, materiale, piese de schimb şi subansambluri originale şi/sau compatibile, contra cost.

Piesele de schimb sau subansamblurile achiziţionate în baza acestui contract şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea ca perioadă de garanţie, garanţia acordată de producătorul respectivei piese/componente, dar nu mai puţin de 12 luni de la data înlocuirii.

Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecţiunile apărute în perioada de garanţie a pieselor înlocuite.

Termen de prestare/execuţie:

Lucrările de service/mentenanţă se vor efectua pe o perioadă de 12 luni calendaristice de la data încheierii contractului şi vor avea periodicitatea stabilită în prezentul caiet de sarcini.

Condiţii suplimentare impuse de autoritatea contractantă:

a) Prestarea de servicii se va efectua în timpul programului normal de lucru al autorităţii contractante, care se desfăşoară de luni până vineri, între orele 7,30-15,30. În mod excepţional serviciile se pot presta şi în afara orelor de program, de comun acord al părţilor (desfăşurare teze, examene, olimpiade)

b) În preţul contractului vor fi incluse toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al prestatorului la sediul autorităţii contractante, costurile totale pentru intervenţii la cerere (manoperă de reparaţii), în cazuri de defecţiuni, precum şi cheltuielile de aprovizionare cu piese de schimb, precum şi transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor preluate pentru reparaţii la sediul propriu

c) Verificările executate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile tehnice originale.

d)  Reparaţiile se pot efectua numai în baza unui deviz-ofertă acceptat de beneficiar.

e) Fiecare intervenţie va fi consemnată în Jurnalul de service  a sistemelor de detecţie si alarmare la incendiu, a sistemelor de alarmare la efracţie şi supraveghere video si a sistemelor de control acces şi în Procesul verbal de mentenanţă/intervenţie semnat de ambele părţi, în care se vor specifica: data şi ora sesizării (dacă a fost la cererea beneficiarului), data şi ora intervenţiei, tipul echipamentului, defecţiunea constatată, operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii, piesa/piesele înlocuite.

f) Pe toată durata contractului, ofertantul va deţine un sistem suport pentru asistenţă tehnică specializată, care va deservi autoritatea contractantă, suport care va asigura intervenţia şi repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp, respectiv 2 zile lucrătoare de la semnalarea defecţiunii/funcţionării necorespunzătoare.

g) Lucrările periodice de întreţinere se vor efectua, de regulă, în primele zece zile lucrătoare ale lunii.

h) Semnarea procesului verbal de revizie/intervenţie de către prestator certifică faptul că sistemele de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu şi de alarmare la efracţie şi supraveghere video  precum şi sistemele de control de acces funcţionează conform caracteristicilor iniţiale şi sunt în continuare înparametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi potrivit scopului pentru care au fost montate şi puse în funcţiune.

i) Ofertantul se obligă să presteze serviciile şi să execute lucrările cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu referire la obiectul contractului, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenită.

j) Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

k) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu legislaţia în materie de protecţia mediului, respectând condiţiile de securitate şi sănătate în muncă şi de PSI conform dispoziţiilor legale în vigoare.

l) În urma reparaţiilor/înlocuirii elementelor defecte prestatorul va realiza împreună cu persoana autorizată din partea autorităţii contractante probele de funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor.

m) Facturile vor fi emise lunar, fiind însoţite de rapoartele de verificări, semnate de persoana autorizată din partea autorităţii contractante, precum şi de devizul de reparaţii la cerere (dacă este cazul).

VI. FORMULAREA OFERTELOR TEHNICE ŞI FINANCIARE

Prestatorii interesaţi vor publica în SEAP în termenele stabilite în fişa achiziţiei ofertele tehnice şi finaciare sub codul CPV şi denumirea din prezentul caiet de sarcini.

Preţul solicitat de prestator va ramane ferm pentru o perioadă de 12 luni şi va include operaţiunile de mentenanţă lunară, anuală, contravaloarea manoperei şi a transportului pieselor necesar a fi înlocuite fiind suportate separat de Autoritatea Contractantă.

La momentul semnării contractului prestatorul se obligă să prezinte la sediul autorităţii contractante toate documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Prevederi finale:

Toate documentele aferente ofertei tehnice şi financiare vor fi redactate în limba română.

Nu se acceptă oferte tehnice şi/sau financiare incomplete.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare ofertele care nu au parametrii tehnici ofertaţi sau condiţiile economice prezentate sunt inacceptabile sau dacă oferta nu respectă întocmai toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

Întocmit,

Administrator patrimoniu

Postolache Elena

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC	(denumire/adresa)                                                  Formular 1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul _____________, reprezentant împuternicit al _______________________, (denumirea/numele și sediul/ adresa operatorului economic) în calitate de ________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului_____________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

- constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC								Formular 2

_____________________

(denumire/adresa)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 , 166 si 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul _________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _________________________  (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de _______________________ pentru achiziţia de __________________________________________________, cod CPV _____________________, la data de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

- Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.

- Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, respectiv:

  - nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

  - nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

  - nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

  - nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

  - nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

  - nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenţei;

  - nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

  - nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;

  - nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,_________________ (semnătura autorizată )

Formular 3

Denumire ofertant: ..............................................................................................................

Adresă ofertant: ...................................................................................................................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ..........................................................................

Examinând Documentația de atribuire, subsemnatul/a ..........................................., reprezentant legal al ofertantului ........................................., vă transmitem alăturat documentația de ofertare tehnică și financiară aferentă Achiziției ........................................................., necesare achizitorului ............................... în cadrul proiectului „                      „

| Nr.crt. | Denumire categorie servicii | Informații depunere ofertă |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Se transmite ofertă / Nu se transmite ofertă (se alege optiunea) |

| Date de contact ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă e-mail |  |
| Număr de telefon |  |
| Site web |  |
| Persoana de contact |  |

Data .... / .... / ........

............................................, în calitate de administrator, reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele .............................................................

Model Formular ofertă tehnică                                                                                  Formular 4

OPERATOR ECONOMIC

(denumire/adresa)

OFERTĂ TEHNICĂ

nr.... din data........

privind Achiziția  Serviciilor

Stimate Doamne / Stimați Domni,

Alăturat vă înaintăm oferta tehnică cu privire la achiziţia Serviciilor ..........

(Ofertantul va prezenta metodologia de execuţie, va face dovada deţinerii personalului cheie cf prevederilor caietului de sarcini)

Oferta noastră este valabilă timp de  <se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă> zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Oferta este însoțită de ............

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Notă: toate textele scrise cu caractere italice au rolul de îndrumare în elaborarea documentului și vor fi șterse din varianta finală a acestuia.

Formular 5

Model Formular ofertă financiară

Prezentul document este oferit cu titlul de model.

Documentul final va cuprinde cel puțin secțiunile prezentate mai jos.

Documentul final poate conține antetul și alte elemente personalizate.

Către...................

Ca răspuns la documentaţia dumneavoastră cu privire la achiziţia Serviciilor..................

vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru achiziția de <se introduce denumirea achiziției>:

Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu va fi modificat pe durata executării contractului.

Preţul total ofertat include şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare execuţiei lucării.

Înțelegem că plata facturii se va efectua în lei, în funcţie de disponibilităţile bugetare, pe baza facturii Executantului și a procesului verbal întocmit la terminarea lucrărilor.

Notă: Oferta financiară va fi însoţită de deviz şi formularul C6 Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Data .... / .... / ........

............................................, în calitate de administrator, reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ..............(denumire ofertant).

Formular 6

Denumire ofertant:........................................................................................................................

Adresă ofertant: ...........................................................................................................................

Declarație privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

Către: ..........................................................................

Examinând Documentația de atribuire, subsemnatul/a ..........................................., reprezentant legal al ofertantului ........................................., având în vedere oferta noastră pentru Serviciile.........

declar pe propria răspundere, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv ..............(denumire ofertant) nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie / organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul ..............(denumire autoritate contractanta)

Data .... / .... / ........

............................................, în calitate de administrator, reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ..............(denumire ofertant).

Formular 7

Denumire ofertant: .............................................................................................

Adresă ofertant: .................................................................................................

Declarație cu privire la prestarea Serviciilor

Către: ..........................................................................

Examinând Documentația de atribuire, subsemnatul/a ..........................................., reprezentant legal al ofertantului ........................................., având în vedere oferta noastră pentru Serviciile........

în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, declarăm următoarele:

..............(denumire ofertant) va presta serviciile ofertate, în termen de maxim ........ de zile de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor. Un serviciu este considerat prestat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate, utilizatorii si-au insusit notiunile de baza cu privire la utilizarea echipamentelor instalate și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Serviciile vor fi prestate la locul indicat de Autoritatea contractantă .

Înțelegem că destinația de prestare a serviciilor este: Bd. Socola nr 51-53, municipiul Iaşi.

Data .... / .... / ........

............................................, în calitate de administrator, reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ..............(denumire ofertant).